附件1：

离子色谱：用于各类水质、食品、化工及环境样品中阴、阳离子及氰根、碘离子的定性定量分析；可检测F-， Cl-， Br-， NO2-， PO43-， NO3- ，SO42- （七种阴离子）；ClO2- ，ClO3-，BrO3-，DCA,TCA（五种消毒副产物）等；ppb-ppm浓度范围信号直接拓展，无需调整量程；柱效高，柱容量大，温度稳定时间小于30min；无需使用氮气可实现氢氧根淋洗液不受空气干扰；集成控制，兼容多种仪器，画面定制化。

生物安全柜：用于艾滋病初筛实验室做HIV抗体筛查和CD4细胞检测；需满足II级B2型（双人100%全外排）。