成都市新津区疾病预防控制中心

粉尘采样器采购项目的询价函

为符合工作场所职业病危害因素监测工作要求，成都市新津区疾病预防控制中心拟对监测过程中所使用的粉尘采样器进行公开询价。具体信息如下：

# 一、项目名称

成都市新津区疾病预防控制中心粉尘采样器采购项目。

# 二、报价

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘采样器 | 5 | - 双通路粉尘采样器； - 防爆性能； - 量程满足（2-30 ）L/min； - 精度要求 <5%； - 触摸屏； - 每台采样器配备1个三脚架，1个呼尘采样头及冲击板，1个呼尘全尘校准转接头，2个全尘采样头，4个滤膜夹； - 每两台采样器配备1个六级微生物采样头； - 每台采样器均需配备检定/校准证书。 |
| 报价金额：单价 元 （大写： ） 总价 元 （大写： ） |  |  |  |

# 三、资质要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

# 四、报价方式及时间要求

于2024年10月28日下午4点前，响应机构应将报价报送至我中心。可采用书面送达，也可采用电子邮件送达。

地    址：新津区五津街道五津北路121号

联 系 人：王晶

邮    箱：xjcdcjck@163.com

联系电话：028-82518246

成都市新津区疾病预防控制中心

2024年10月21日