成都市新津区疾病预防控制中心

便携式比色计采购项目的询价函

为符合生活饮用水监测工作要求，成都市新津区疾病预防控制中心拟对生活饮用水采样过程中现场检测所使用的便携式比色计进行公开询价。具体信息如下：

# 一、项目名称

成都市新津区疾病预防控制中心便携式比色计采购项目。

# 二、报价

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式比色计 | 2 | - 仪器防水； - 防爆性能； - 量程：余氯量程满足0.02-2.00mg/L、总氯量程满足0.10-8.00mg/L；臭氧量程满足0.01-0.75mg/L； - 精度要求 <5%； - 每台比色计均需配备检定/校准证书。 |
| 报价金额：单价 元 （大写： ） 总价 元 （大写： ） |  |  |  |

# 三、资质要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

# 四、报价方式及时间要求

于2024年10月28日下午4点前，响应机构应将报价报送至我中心。可采用书面送达，也可采用电子邮件送达。

地    址：新津区五津街道五津北路121号

联 系 人：龚霞

邮    箱：xjcdcjck@163.com

联系电话：028-82518246

成都市新津区疾病预防控制中心

2024年10月24日